奉节县中医院

活性炭吸附装置采购比选文件

一、项目背景

为满足国家及地方环境保护相关法规要求，确保奉节县中医院煎药室废气排放浓度及速率符合法定标准，现通过比选方式确定活性炭吸附装置的供应商，要求其提供性能可靠、成本合理且服务完善的设备及配套服务。

- 比选范围及技术规范

- 1.采购限价:26000.00元（包含规费、税金、安装调试费等所有费用）。

2.采购范围

本次比选包含活性炭吸附装置的设计选型、设备供应、运输仓储、现场安装、系统调试及售后服务（含质保期内维修）。设备组成需涵盖：活性炭吸附箱、配套离心风机、电控系统、废气收集及输送管道、排气筒等全套设施。

3. 核心技术参数

(1)处理规模：额定处理风量≥3000m³/h，设备需在该风量下连续稳定运行，波动范围不超过±5%。

(2)活性炭指标：

采用优质吸附剂，碘吸附值≥810mg/g；优先选用柱状或蜂窝活性炭。

（4）设备材质要求：

吸附箱主体：采用Q235碳钢+环氧防腐涂层，厚度≥3mm，耐腐蚀性需满足PH3-10环境下连续使用5年以上；

管道系统：采用PVC管，管径需经水力计算确定，管件与管道材质一致，法兰密封面采用耐油橡胶垫片。

烟囱：采用Q235碳钢。

4.质保期

本项目采购的产品的质保期为1年。

- 5.付款方式

- 安装完毕经验收合格后，30天内支付至合同价格的97%，剩余款项待质保期满后支付。

三、供应商资格要求

具备独立法人资格，营业执照经营范围包含环保设备生产或销售（需提供营业执照副本扫描件）。

四、采购流程安排

1. 报名时间：2025年7月21日14:00-15:00（北京时间）

2. 报名地点：奉节县中医院招标采购办公室（需现场提交纸质报名资料，注明“活性炭吸附装置比选-[公司名称]”）

3. 开标地点：奉节县中医院会议室

4.开标时间：2025年7月21日15点

4. 联系方式：李老师 13388933873

五、响应文件要求

1. 文件需密封包装，封套注明项目名称、供应商全称、联系人及电话，一式2份（正本1份，副本1份，需明确标注）。

2. 内容组成：

（1）报价函（含分项报价表、付款条件响应，报价不得超过26000元人民币，超限价视为无效响应）；

（2）技术部分

（3）供应商资格要求（按本文件第三条要求提供、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书）

六、评标办法（综合评分法）

1. 技术方案（40分）：

- 设备参数与需求的匹配度（25分）:完全满足核心技术参数得25，一项不满足扣5分（扣完为止）；

- 安装调试方案可行性（15分）:优得15分、良10分、差5分；

2. 商务报价（60分）：以满足采购需求且不超过26000元的最低有效报价为基准价，报价得分=（基准价/投标报价）×60（超限价的报价得0分）。

七、本文件未尽事宜，按国家现行法律法规及行业规范执行。