奉节县中医院医疗设备市场调研询价函

致：潜在供应商

为保障医院医疗服务开展及学科发展需求，我方拟对以下医疗设备进行市场调研及询价，诚邀符合要求的供应商参与报价并提供相关信息，具体要求如下：

一、询价设备清单及技术参数

| 设备名称 | 数量 | 核心技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 胎儿监护仪 | 1 | 1.胎心率测量范围：30～250bpm，精度：±1bpm 2.具有探头自动识别功能，不同探头（胎心、宫缩及打标器探头）可任意连接所有接口。 3.监护曲线背景栅格暨纸张类型：30-240，50-210、其它3种类型可选。 4.≥12英寸TFT液晶显示屏，触摸屏， 0-90度可调，可多角度观察。 5.监护曲线背景栅格暨纸张类型：30-240，50-210、其它3种类型可选。 |

二、报价要求

报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。

三、需提供的资料

1. 营业执照副本复印件（加盖公章），医疗器械生产/经营许可证复印件（加盖公章）。

2.奉节县中医院医疗设备市场调研询价表

四、提交方式及截止时间

1.所有资料加盖公章后扫描PDF格式发送至785851388@qq.com。

2. 截止时间：2025年12月15日18时（逾期提交视为无效）

五、联系方式

联系人：李俊

联系电话：13388933873

六、其他说明

1. 本次询价仅为市场调研，不构成正式采购要约，我方有权根据调研结果调整采购需求。

奉节县中医院（加盖公章）

2025年12月9日

附件：奉节县中医院医疗设备市场调研询价表

奉节县中医院医疗设备市场调研询价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。 |
| 备注：报价品牌需满足询价设备清单及技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法定代表人： （签署或盖章）

日期：      年     月     日