奉节县中医院输尿管肾镜采购项目市场调研询价函

致：潜在供应商

为保障医院医疗服务开展及学科发展需求，我方拟对以下医疗设备进行市场调研及询价，诚邀符合要求的供应商参与报价并提供相关信息，具体要求如下：

一、询价设备清单及技术参数

| 设备名称 | 数量 | 核心技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 输尿管肾镜 | 2条 | 1、视向角≤6°，视场角≥90°，长度≤43cm，工作通道≥6Fr.。 2、无创伤性的头端圆头设计，方便进入输尿管口，头端外径≤8Fr.；镜身渐粗式设计无明显分段，既方便插入输尿管又能有效防止镜身弯曲。 3、双侧灌注口提供大冲洗流量，冲洗吸引通道与器械通道成直角互不干扰。 4、可替换式器械通道设计，单个和双个器械通道可供选择，满足不同手术需求。 5、双层密封系统可完全密封器械通道，自动闭合的内层阀门确保器械移除时不会漏水；双层密封系统可随时更换，保障密封性能。 6、配置精确流量控制开关，用于精确控制出入水的流量，可防止冲洗液流量过大将结石碎片冲入肾盂。 7、器械通道位于镜身中央，保证碎石探杆可直接对准结石中央，无需转动镜身或探杆，确保操作方便并提高效率。 8、配置清单：输尿管肾镜 2支，消毒盒2个. |

二、报价要求

报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。

三、需提供的资料

1. 营业执照副本复印件（加盖公章），医疗器械生产/经营许可证复印件（加盖公章）。

2.奉节县中医院医疗设备市场调研询价表

四、提交方式及截止时间

1.所有资料加盖公章后扫描PDF格式发送至785851388@qq.com。

2. 截止时间：2026年1月6日18时（逾期提交视为无效）

五、联系方式

联系人：李俊

联系电话：13388933873

六、其他说明

1. 本次询价仅为市场调研，不构成正式采购要约，我方有权根据调研结果调整采购需求。

奉节县中医院（加盖公章）

2026年1月29日

奉节县中医院医疗设备市场调研询价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。 |
| 备注：报价品牌需满足询价设备清单及技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法定代表人： （签署或盖章）

日期：      年     月     日