奉节县中医院彩色多普勒超声诊断系统采购项目
市场调研询价函
 
致：潜在供应商
为保障医院医疗服务开展及学科发展需求，我方拟对以下医疗设备进行市场调研及询价，诚邀符合要求的供应商参与报价并提供相关信息，具体要求如下：
一、询价设备清单及技术参数
	设备名称
	数量
	核心技术参数要求

	
彩色多普勒超声诊断系统
	

一台
	1.≥21寸高分辨率彩色液晶显示器
2.≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，可独立调节角度
3.探头接口≥4个，相互通用
4.彩色多普勒成像
5.具备血管 IMT 内中膜自动测量软件，支持血管壁自动描记、自动生成测量数据，可输出标准化评估报告，支持历史测量数据存储回顾
6.最大显示深度：≥38cm
7.TGC:≥8段，LGC：≥6段
8.配备应变弹性成像模块，支持组织硬度定量分析，具备探头压力提示标识，可开展病灶弹性定量测量。



二、报价要求
报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。
三、需提供的资料
1. 营业执照副本复印件（加盖公章），医疗器械生产/经营许可证复印件（加盖公章）。
2.奉节县中医院医疗设备市场调研询价表（见附件1）
3.设备配置清单及具体参数（格式自拟）
四、提交方式及截止时间
1.所有资料加盖公章后扫描PDF格式发送至fjxzyy@139.com（未按要求加盖公章及签署视为无效）。
2. 截止时间：2026年7月24日18时（逾期提交视为无效）。
3.文件名以公司名称+项目名称命名。
五、联系方式
联系人：黄老师
联系电话：023-56529176
六、其他说明
1. 本次询价仅为市场调研，不构成正式采购要约，我方有权根据调研结果调整采购需求。
                           奉节县中医院
2026年7月15日
附件1
奉节县中医院医疗设备市场调研询价表
	序号
	设备名称
	品牌/产地
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]备注：报价品牌需满足询价设备清单技术参数及要求；报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。




报价单位（公章）：                    
                  
法定代表人： （签署或盖章）                    

日期：      年     月     日
