奉节县中医院胶囊式内窥镜系统采购项目

市场调研询价函

致：潜在供应商

为保障医院医疗服务开展及学科发展需求，我方拟对以下医疗设备进行市场调研及询价，诚邀符合要求的供应商参与报价并提供相关信息，具体要求如下：

一、询价设备清单及技术参数

| 设备名称 | 数量 | 核心技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 胶囊式内窥镜系统 | 一套 | - 主要技术参数： - 胶囊式内窥镜系统： - 1.适用范围/预期用途：用于采集和查看胃和小肠图像，在医疗机构中使用 - 2.腰带式图像记录仪：腰带式图像记录仪固定在受检者腰部位置，用来保证检查覆盖区域能够接收到胶囊内窥镜传输的图像信号 - 3.配套诊断软件支持多设备实时图像监控、多任务并行下载；具备完整权限管理、病例数据库管理、图像标注浏览、报告自动编辑生成功能；兼容 DICOM 标准接口。 - 一次性使用胶囊式内窥镜 - 4. 外壳采用生物相容性医用高分子材料；胶囊直径≤13mm，长度≤33mm，单颗重量≤7g。 - 5. 光学性能 - 6. 顶点视场角≥145°； - 配置要求： 腰带式图像记录仪：2 台；标准配套配件：电源适配器、传输数据线、穿戴腰带、软件安装介质、便携式工作站电脑各 1 套 |

二、报价要求

报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。

三、需提供的资料

1. 营业执照副本复印件（加盖公章），医疗器械生产/经营许可证复印件（加盖公章）。

2.奉节县中医院医疗设备市场调研询价表（见附件1）

3.设备配置清单及具体参数（格式自拟）

四、提交方式及截止时间

1.所有资料加盖公章后扫描PDF格式发送至fjxzyy@139.com（未按要求加盖公章及签署视为无效）。

2. 截止时间：2026年7月24日18时（逾期提交视为无效）。

3.文件名以公司名称+项目名称命名。

五、联系方式

联系人：黄老师

联系电话：023-56529176

六、其他说明

1. 本次询价仅为市场调研，不构成正式采购要约，我方有权根据调研结果调整采购需求。

奉节县中医院

2026年7月15 日

附件1

奉节县中医院医疗设备市场调研询价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：报价品牌需满足询价设备清单技术参数及要求；报价需包含设备单价、总价、运输费、安装调试费、税费等全部费用，报价单位为人民币（元）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法定代表人： （签署或盖章）

日期：      年     月     日