
奉节县中医院

净化系统设备维修服务询价函

致各潜在服务商：

我院现就净化系统设备维修服务项目开展市场公开询价，诚邀具备相应能力的服务商参与报价，相关事项函告如下：

一、项目名称

奉节县中医院净化系统设备维修服务项目

二、服务内容

对医院净化系统相关故障设备进行检修、配件更换、调试，保障净化系统正常运行（详见附件报价表）。

三、报价要求

本报价为包干价，包含材料费、运输费、安装调试费、人工费、税金、质保等完成本项目全部工作的所有费用。

四、报价资料及报价方式

1. 营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2. 报价表（详见附件，左上角加盖鲜章）；

3. 以上资料加盖公章后合并扫描为PDF文档，发送至fjxzyy@139.com；

4. 报价截止时间：2026年9月20日18:00时，逾期提交的报价资料视为无效报价。

5.文件名以公司名称+项目名称命名。
五、联系方式

联系人：黄老师

联系电话：023-56529176 

六、其他说明

本次询价仅作为市场调研使用，询价结果不构成正式采购要约。

附件：奉节县中医院净化系统维设备维修服务报价表
                                                            奉节县中医院

2026年9月10日

奉节县中医院净化系统维设备维修服务报价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	放射科空调（品牌： 积微）故障维修
	项
	1
	
	
	R410A制冷剂40KG，盘管机程序主控板2块，冷冻油1桶，系统查漏、清洗、试压及抽真空及补漏。

	2
	检验科空调（品牌： 积微）故障维修
	项
	1
	
	
	R410A制冷剂40KG，冷冻油1桶，系统查漏、清洗、试压及抽真空、补漏。

	3
	手术室AHU-301a空气处理机组缺风故障维修（ 品牌：HUBA）
	项
	1
	
	
	更换缺风报警风压差开关。

	4
	手术室MAU-301空气处理机传动组轴承维修（品牌：亿利达）
	项
	1
	
	
	更换传动轴承。

	5
	更换排气阀DN20及对头内丝DN20
	套
	1
	
	 
	手术室水系统管网配套的缓冲水箱排气阀漏水

	6
	进出水管道软接
	项
	1
	
	
	手术室水系统管网配套的软接水管漏水（美的品牌风冷热泵机组进出水处）

	7
	压缩机CH485A4BMA
	台
	1
	
	 
	手术室外机1号

	8
	压缩机吊运
	项
	1
	
	 
	

	9
	制冷剂R410A
	KG
	110
	 
	 
	手术室2号、3号系统

	10
	气液分离器补漏
	项
	1
	
	 
	

	11
	氮气
	罐
	3
	 
	 
	

	12
	系统检漏、清洗、补漏及补充制冷剂
	项
	1
	 
	 
	

	合计
	大写金额：
	
	

	注：1.本报价为包干价，包含材料费、运输费、安装调试费、人工费、税金、质保等完成本项目全部工作的所有费用。
2.本报价单所列设备清单范围为固定内容。


报价单位（公章）：                    

法定代表人： （签署或盖章）                    

日期：      年     月     日


